格式3：

技术/服务偏离表

| 序号 | 采购技术/服务要求 | 是否符合 （填“正偏离”或“无偏离”） | 偏离说明（如有） （正偏离时填写最新技术或服务） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对需要开展定期检测的电梯的缓冲器、制动器状态监测功能、紧急报警装置、制动器等规范要求检测的所有内容进行实地检测。 |  |  |
| 2 | 响应单位至少安排2名具有检测资质的工程师负责该项目的检测工作（响应文件中需附工程师的资质证书复印件，并提供至少一期的社保证明）。 |  |  |
| 3 | 响应单位具有电梯检测全流程电子化服务平台，通过“江苏省特种设备企业服务云平台”完成电梯检测全程在线管理等服务。 |  |  |
| 4 | 响应单位在电梯检测中遇到需要整改的问题，应及时向采购方提出，并在采购人完成整改后24小时内重新组织检测，直至检测合格。 |  |  |
| 5 | 响应单位完成所有电梯的检测后24小时内，向采购方出具《电梯自行检测备忘录》，并在检测工作确认后5个工作日内向采购方出具正式检测报告（含纸质和电子）。 |  |  |
| 6 | 响应单位在完成合格的检测后应及时配合采购方完成特种设备使用标签的申报。 |  |  |
| 7 | 响应单位在服务过程中接触或获取到的采购方的商业信息应当严格尽到保密义务，不得未经采购方同意将相关信息透漏给任何第三方。 |  |  |
| 8 | 服务期间检测工程师需持证上岗，人证相符，依照法律法规、技术标准和执业准则开展电梯检测工作；响应单位须做好工作人员的安全教育及安全措施，保证工作人员的安全，工作人员在服务期间发生事故的一切责任由响应单位承担。 |  |  |
| 9 | 在得到采购方检测通知后，响应单位应在48小时内入场并在15个日历天内完成全部电梯的检测工作；检测期间为避免影响医院正常诊疗秩序，响应单位能服从采购方检测时间安排，支持晚间（17:00之后）检测服务。 |  |  |

注：供应商应在本表中对照采购文件要求逐项对应列出响应内容，并在“是否符合”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；若为“正偏离”的需填写最新的技术参数或服务。需附材料的请自行增加。

询价响应单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：       年     月    日