
附件3：

技术参数（服务要求）响应对照表（标段一）
	序号
	采购技术/服务要求
	是否符合

（填“正偏离”或

“无偏离”）
	偏离说明（如有）

（正偏离时填写

最新技术或服务）

	1
	采购公告第五条第（二）点所列明的设备设施清单
	
	

	2
	供应商承担应急照明灯、楼层标志灯的采购、安装，负责原应急照明灯的拆除（含处置），新增楼层标志灯的布线，因安装涉及的墙体开孔，拆除原楼层标志牌，并负责施工后的墙面复原，施工人员的费用，税收等因施工安装所产生的一切费用；
	
	

	3
	供应商提供的所有货物须通过国家强制性产品认证（CCC认证），并在“中国消防产品信息网”可查询，并提供所有灯具的合格检验报告；
	
	

	4
	在安装施工前，所有货物需先经过采购人的验收签字。未经采购人验收同意直接施工的，采购人将不予认可，因此造成的所有损失由供应商自行承担；
	
	

	5
	施工要求按照消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018执行；
	
	

	6
	供应商在施工期间至少安排2名工作人员负责现场，供应商为安全生产第一责任人，负责施工现场的监管，若在施工期间发生安全事故，由供应商承担所有责任；
	
	

	7
	项目质保期不少于1年（包括灯具、工程、线路等），签订合同后30个日历日内完成施工。
	
	

	8
	合同付款方式（采购公告第八条第8点）
	
	


注：服务商应在本表中对照采购公告要求逐项对应列出响应内容，并在“是否符合”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；若为“正偏离”的需填写最新的技术参数或服务。需附材料的请自行增加。
比价响应单位（盖章）：                           

法定代表人或授权委托人签字：

日期：       年     月    日



