
附件3：

技术参数（服务要求）响应对照表（标段二）
	序号
	采购技术/服务要求
	是否符合

（填“正偏离”或

“无偏离”）
	偏离说明（如有）

（正偏离时填写

最新技术或服务）

	1
	采购公告第五条第（一）点所列明的设备设施清单
	
	

	2
	供应商对采购人手术室净化空调机组列明的故障硬件设备设施负责采购、安装（含原设备设施的拆除），并负责施工后的系统复原（含线路、系统、保温等）；
	
	

	3
	供应商提供的所有货物须为合格的出厂产品，提供包括设备本体、出厂合格证明、材料说明书等所有配套材料；
	
	

	4
	在安装施工前，所有货物需先经过采购人的验收签字。未经采购人验收同意直接施工的，采购人将不予认可，因此造成的所有损失由供应商自行承担；
	
	

	5
	供应商在施工期间至少安排2名工作人员负责现场，供应商为安全生产第一责任人，负责施工现场的监管，若在施工期间发生安全事故，由供应商承担所有责任；
	
	

	6
	供应商负责原设备的拆除、新设备的安装调试及辅助管路、电路的安装和材料，确保运行参数指标正常，管路无跑漏；
	
	

	7
	供应商施工时要求做好现场保护和安全警示，完成施工后负责现场的环境卫生清洁、垃圾杂物的清理；
	
	

	8
	整机设备提供不少于1年的免费质保期，签订合同后30天内完成施工。质保期间供应商在收到报修通知后1小时内作出响应，2小时内赶到现场进行故障排除和维修；
	
	

	9
	报价应包括中标后所需的全部费用，包含设备、系统、附件和安装所需的配件，及其运输、保险、装卸、报关、安装调试、售后服务、税金等一切费用。
	
	

	10
	合同付款方式（采购公告第八条第8点）
	
	


注：服务商应在本表中对照采购公告要求逐项对应列出响应内容，并在“是否符合”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；若为“正偏离”的需填写最新的技术参数或服务。需附材料的请自行增加。
比价响应单位（盖章）：                           

法定代表人或授权委托人签字：

日期：       年     月    日



