
附件3：

技术参数（服务要求）响应对照表
	序号
	采购技术/服务要求
	是否符合

（填“正偏离”或

“无偏离”）
	偏离说明（如有）

（正偏离时填写

最新技术或服务）

	1
	本工程为全包干工程，供应商需全权负责项目全过程施工。包括但不限于医院门急诊区域所有发光字等标识的设计、工厂定制制作、现场运输、安装固定、调试验收、成品保护、售后维保等全部工序。总价包含项目施工全过程涉及的人工、机械设备、主材、税费、保险、辅材、高空作业、安全防护、旧物拆除、垃圾清运及后期配套服务等所有费用。
	
	

	2
	本项目所有标识安装地点均为室外，供应商须充分考虑其环境使用要求，安装材料需具有一定的抗紫外线、耐老化、抗风化、寿命长等特性。
	
	

	3
	施工期间须严格遵守国家建筑施工、装饰装修、电气安装及高空作业相关规范标准，满足采购人院区环境管理、安全管理规定，确保工程质量达标、现场文明施工、服务全程到位。
	
	

	4
	供应商在施工前需根据采购人需求制作设计图，待采购人确认后方可按图制作施工。如未经采购人确认而制作施工的，采购人有权视为不合格。
	
	

	5
	供应商负责本次施工范围内所有原外墙老旧发光字、标识标牌和采购人指定位置、指定类型旧标识的拆除作业。拆除过程严禁暴力拆除，避免损坏建筑外墙漆面、墙体结构，拆除完成后，需对施工点位外墙及基材表面进行全面清洁处理，彻底清除墙面残留的胶水、泡沫、螺丝、灰尘、锈蚀杂物等，恢复墙面原有整洁外观。
	
	

	6
	本项目涉及外墙高空作业及动火作业的，供应商必须严格遵守相关安全规范，提前制定专项安全施工方案，施工前须提请采购人对相关特种作业的施工备案及审核，主动出示施工人员的作业证（符合要求的特种作业操作证），在采购人许可后方可施工。作业人员全程佩戴安全帽、安全绳、防滑装备，搭设合格安全防护设施，设置现场警戒区域、警示标识，禁止无关人员进入施工区域；做好高空防风、防坠落、防物料掉落防护措施，全程安排专人现场安全监护，杜绝高空安全事故发生。
	
	

	7
	供应商负责施工全程产生的所有废弃垃圾的清理清运工作，包含旧标识拆除废料、废弃管材电线、施工边角料、包装垃圾、粉尘杂物、建筑垃圾等全部废弃物。
	
	

	8
	项目施工时间为自采购人通知后30天内完成；工程项目质保售后为2年。
	
	

	9
	合同付款方式（采购公告第九条第8点）
	
	


注：供应商应在本表中对照采购公告要求逐项对应列出响应内容，并在“是否符合”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；若为“正偏离”的需填写最新的技术参数或服务。需附材料的请自行增加。
比价响应单位（盖章）：                           

法定代表人或授权委托人签字：

日期：       年     月    日



