采购文件

采购项目名称：气体灭火系统钢瓶充装及检测

采购人名称：苏州高新区人民医院

项目编号∶SGYBW2020-2号

苏州高新区人民医院

二〇二〇年十月

苏州高新区人民医院关于“气体灭火系统钢瓶充装及检测”的招标公告

苏州高新区人民医院拟对“气体灭火系统钢瓶充装及检测”进行招标采购，欢迎符合招标采购文件资格条件的各供应商前来报名参加投标。

一、项目编号∶SGYBW2020-2号

二、采购项目名称∶气体灭火系统钢瓶充装及检测

三、采购内容∶气体灭火系统钢瓶充装及检测

| 序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七氟丙烷检测 | QMP90 | 瓶 | 31 | 出具检测报告 |
| 2 | 钢瓶拆除、安装 |  | 瓶 | 31 | 专业拆装 |
| 3 | 危险品车辆运输 |  | 趟 | 2 | 危险品运输 |
| 4 | 七氟丙烷气体充装 |  | 公斤 | 1953 |  |
| 5 | 驱动瓶检测 |  | 瓶 | 2 |  |
| 备注：1、钢瓶检测充装后需出具符合国家要求的检测报告； 2、拆除安装需由专业人员进行，并符合安全规定； 3、安装完成后，需进行专业的技术培训及模拟测试； 4.若气瓶在检测过程中发现零部件损坏或不合格需要更换时，按实际数量更换并结算。但是投标人需要在标书中提供以上表格中各种气瓶和对应阀门的单价。 |  |  |  |  |  |

第二章  响应文件的组成

一、资格审查材料，证明供应商符合资格要求的证明材料包括但不限于以下材料（响应文件中提供复印件并加盖公章，未加盖公章的视为未提供该项材料。）

1.谈判承诺函

2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件

3.法定代表人资格证明书、法定代表人身份证复印件（双面）

4.授权委托书、代理人身份证复印件（双面）、供应商近三个月（自开标之日往前推）为其缴纳社保的记录（如果有授权委托情况的，必须提供）

5.关于资格的声明函

二、价格及有关商务部分材料

1.报价一览表

2分项报价表

三、技术部分材料

1.供应商简介

2.提供所供产品技术资料

3.质保及售后服务承诺

4.其他评审相关资料

四、说明

1.所有项目若有缺失或无效将可能导致磋商无效且不允许在响应文件提交截止后补正。

2.对本章所有的格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。供应商可提供其它相关的证明材料（不限于此）。

3.供应商需按响应文件的组成要求进行编制，同时提供评分索引表。

五、招标程序：

1.报名需提供单位的被授权人须带身份证明原件至保卫科核实身份报名登记。

2.由招标小组（由院内的招标小组组成）按招标文件的资格条件进行资格性审查。

3.招标小组各成员独立对每个供应商的招标响应文件（包括新的书面承诺）按招标文件规定的评审办法进行评审并给出评审意见。

4.如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

六、招标成交原则及评审内容：

（一）招标成交原则：

1、本项目采用综合评分法进行评审，详情见评分细则。即投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标评分最高的供应商为中标人。

2、招标小组各成员独立对招标供应商的招标响应文件按照招标文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如评审内容条款均满足招标文件要求的，则认为该供应商招标文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，评委须注明评审不合格原因。

3、采购项目要求

（1）遵守国家有关法律、法规、恪守职业道德，遵守职业规范，依法、客观、公正做好工作。

（2）严格质量管理，确保施工过程中的安全问题。

（3）供应商应按时完成委托的工作。

第三章  采购项目及技术要求

一、项目内容

本项目是七氟丙烷气体灭火装置更换充装及维护项目。

项目地点：苏州市高新区人民医院。

二、基本要求

1.投标供应商提供的产品必须完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，应保证产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能；

2.投标供应商提供的产品各项技术标准应达到国家或行业规定的标准、规范，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

3.投标供应商提供的产品及安装必须能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

三、采购清单

| 序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七氟丙烷检测 | QMP90 | 瓶 | 31 | 出具检测报告 |
| 2 | 钢瓶拆除、安装 |  | 瓶 | 31 | 专业拆装 |
| 3 | 危险品车辆运输 |  | 趟 | 2 | 危险品运输 |
| 4 | 七氟丙烷气体充装 |  | 公斤 | 1953 |  |
| 5 | 驱动瓶检测 |  | 瓶 | 2 |  |
| 备注：1、钢瓶检测充装后需出具符合国家要求的检测报告； 2、拆除安装需由专业人员进行，并符合安全规定； 3、安装完成后，需进行专业的技术培训及模拟测试； 4.若气瓶在检测过程中发现零部件损坏或不合格需要更换时，按实际数量更换并结算。但是投标人需要在标书中提供以上表格中各种气瓶和对应阀门的单价。 |  |  |  |  |  |

注：1.钢瓶和管道必须进行清洗后再充气；

2.充好气，调预完毕，标牌标识要符合消防最新的要求。

四、报价方式

本项目磋商报价为固定总价，磋商总价应包括竞争性磋商文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、装卸、安装调试、检测、钢瓶和管道清洗、相应的标牌标识配置、保险、管理、维护、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

五、交货期及交货地点

交货期：合同签订后20天内。成交供应商应按采购人指定的时间交货并完成安装调试，如不能如期供货，采购人有权终止合同，成交供应商须承担由此对采购人造成的损失。

交货地点：采购人指定地点。

六、验收标准

1.产品到达交货地点后，采购人和成交供应商在 2 日内共同检验产品数量、质量等状况，由成交供应商负责并承担相关费用，采购人应积极配合。成交供应商进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

2.对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向成交供应商提出书面异议，成交供应商在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

3.经双方共同验收，产品性能参数达不到招标合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同或扣留履约保证金。

七、质保期及售后服务

1.中标单位按照采购人规定的时间进行检测和充装。

2中标单位向采购人提供可靠的售后技术服务人员的联系方式，随时为采购人提供售后或技术咨询，并提供技术支持。

3货物的质保期至少1年，从最终验收合格交付招标人之日起开始计算。在产品保修期内，一旦发生质量问题，中标单位应保证在接到通知工作日的4小时内到现场进行维修、更换或退货，中标单位提供的商品出现非使用方人为因素造成的质量问题，由中标单位负责免费维修，如维修仍不能达到甲方使用要求的，中标单位应提供原厂同品牌同质量的商品无偿调换。如因商品质量问题给需方造成损失或产生安全事故，一切责任由中标单位承担，并负责赔偿需方所造成的损失。

八、付款方式

本工程项目无预付款，项目全部完成并验收合格，提供相关的资料后一个月内，支付合同总价的95%，5%余款作为质量保修金在验收合格满一年后支付。

第五章  评审细则

一、评分细则：

(一) 价格基准分（10分）

第一步：最终报价在采购预算价格以下的，为有效报价。超出此范围的报价为无效报价。无效报价的响应文件不进行评审，也不成交。

第二步：在所有有效报价中选择报价最低的确定为基准报价。

第三步：将所有有效报价与基准报价相比较：等于基准报价的得10分，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

最终报价得分＝（基准报价/报价）×30%×100

（二）综合实力（20分）

1.投标人具有灭火系统充装资质的得4分，否则不得分；

2.投标人提供相关钢瓶检测资质授权的得4分，否则不得分；

3.投标人提供有效的质量管理体系认证证书ISO9001的得4分，否则不得分；

4.投标人提供有效的职业健康安全管理体系认证证书得4分，否则不得分；

5.投标人提供有效危化品经营许可证的得4分，否则不得分。

（三）技术服务方案（50分）

1.评标委员会根据投标供应商针对本项目现场环境分布情况是否理解透彻方面进行综合评审：优得10-7分，良得6-3分，一般得2-0分。

2.评标委员会根据投标供应商针对本项目拆装实施方案的合理性和安全性方面进行综合评审：优得10-7分，良得6-3分，一般得2-0分。

3.评标委员会根据投标供应商是否具有资质的专业运输公司安排车辆方面进行综合评审：优得10-7分，良得6-3分，一般得2-0分。

4.评标委员会根据投标供应商是否具有资质的专业检测充装公司方面进行综合评审：

优得10-7分，良得6-3分，一般得2-0分。

5.评标委员会根据投标供应商针对本项目的安全保障措施是否切实有效方面进行综合评审：优得10-7分，良得6-3分，一般得2-0分。

（四）供应商业绩（8分）

投标供应商提供2016年1月1日以来同类项目业绩合同的，每有一份得2分，最高得8分。

（五）售后服务（12分）

1.评标委员会根据投标供应商售后服务体系的合理性、技术力量的完备性方面进行综合评审：优得3分，良得2分，一般得1分。

2.投标供应商投标产品的免费保修期在满足采购文件要求的基础上，每增加一年，得1.5分。本项最高得3分。

3.评标委员会根据投标供应商售后服务维修响应时间承诺方面进行综合评审：优得3分，良得2分，一般得1分。

4.评标委员会根据投标供应商采购文件中是否提供采购文件要求范围以外的，具体的、实在的优惠措施方面进行综合评审：优得3分，良得2分，一般得1分。

注：

1.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在响应文件中提供复印件并加盖公章，要求“原件或公证件核查”的必须将原件或公证件携带至开标现场核查，否则不得分。

3.为便于评分，请供应商按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定

第六章  附    件

格式1：

谈判承诺函

苏州高新区人民医院：

我方收到贵公司                                         号采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加谈判。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的响应报价包括人工费，差旅费，物流费，备件费等相关费用。

2、如果我方的谈判响应文件被接受，我方将严格履行谈判采购文件中规定的每一项要求。

3、我方愿意提供贵方在谈判采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方谈判响应文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

4、我方认为贵方有权决定成交者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的供应商成交。

5、我方同意因安装过程中的不当，造成货物或就位现场的设施、设备等损坏的，采购方有权要求我方全额赔偿。

6、我方承诺我方的响应文件在谈判后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行谈判响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的成交资格将被取消。

7、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，贵方有权取消我方的成交资格。

9、与本谈判有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

谈判响应单位：（公章）

单位法定代表人或代理人：（签字或签章）

年     月     日

格式2：

关于资格的声明函

采购编号：

日    期：

苏州高新区人民医院：

我公司愿针对本次                    采购进行响应并参加谈判。谈判响应文件中所有关于谈判资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或代理人：（签字或签章）

谈判响应单位：（公章）

格式3：

法人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州高新区人民医院组织实施的编号为                        号竞争性谈判采购活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人（签字或签章）：                法定代表人（签字或签章）：

职务：

联系电话：                               谈判响应单位：（公章）

## 4.报价一览表

报价一览表

单位：人民币

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 磋商总价 |  |
| 质保期 | 年 |

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年  月   日

## 5. 分项报价表

分项报价表

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 人民币价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 含税单价 | 含税合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

表式参考，可根据项目情况自行调整。

6.质保及售后服务承诺书

质保及售后服务承诺书

服务承诺如下：