招标采购文件

苏州高新区人民医院对“核酸检测点、14楼办公区隔断改造”进行招标采购，欢迎符合招标采购文件资格条件的各供应商前来报名参加投标。

一、采购编号：SGYZW2020-13号

二、采购项目名称：核酸检测点、14楼办公区隔断改造

三、采购预算：人民币：7.5万元（人民币：柒万伍仟元）

本项目报价不得超过招标控制价，否则为无效报价。

最终价格以实际工程量审计结算。

- 工程概况：

- 核酸检测点改造。本工程位于我院老大楼一层，主要内容包括：增加隔断及门；窗户改造更换；窗外绿化进行混凝土浇筑；增加固定式挡雨棚、涂料等。

- 14楼办公区隔断改造。本工程位于我院住院楼十四层，主要内容包括：增加隔断及门；钢化磨砂玻璃，顶部百叶窗，增加电源插座等。

- 满足院方对设计使用的基本要求，对使用的所有乳胶漆涂料、修复材料等均符合国家标准，所有进场材料必须经过院方验收合格（与投标文件一致）后方能施工。

- 工期：签订合同后30天内交付使用

（5）服务要求：

- 必须选派具有丰富项目施工经验、工作敬业的项目施工技工/技师完成本合同规定的项目施工工作。供应商项目施工人员必须遵守采购方之管理规定。在项目施工时，不得影响采购方正常工作和经营活动，否则，一切责任由供应商承担。

- 施工材料进场需采购方验收合格后方可施工。

- 项目施工期间每天汇报项目进展，有异常时立即和采购方研讨解决。

- 供应商须服从采购方人员对项目施工过程的监督、管理。

- 供应商项目施工人员因施工不当或其他原因所引起的第三者人身伤害、财产损失以及自身的伤害等，均由供应商承担责任及费用。

- 如因供应商项目施工人员的疏忽或过失而导致采购方财产或采购方代管之财产损坏时，供应商需无条件给予修复或赔偿。

- 供应商不得将本合同转判予其他第三方。

五、综合说明及其他要求：

1、合同价格实际包括人工费、差旅费及其它辅助费用、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、质量要求、验收标准：投标供应商中标后提供服务均为按国家规格条例的合格正规服务、符合设计规范要求。应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。供应商提供的所有服务必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，供应商负责修缮，发生的费用由供应商负责。

3、需采购人配合的工作：在服务过程中需要采购人配合的工作和需要提供的条件。

4、本工程质保期：壹年。

5、费用结算：

付款方式：本工程项目无预付款，施工完成，双方验收合格，通过审计公司审计后，按照审计价格甲方向乙方支付90%，剩余10%余款验收合格一年后付清。

六、招标响应文件的组成及要求：

（一）文件组成：

- 供应商报价表及勘查证明；

- 营业执照副本复印件；

- 法人及法人授权代表身份证复印件；

- 法定代表人授权委托书原件；

- 具有履行合同所必需的设备清单和专业技术能力证明；

- 有依法缴纳税收和人员社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺；

- 详细项目施工流程、设计图、说明、清单等；

- 项目施工人员安排计划、岗位分配情况；

- 本地固定服务场所及项目施工人员证明材料；

- 项目施工保障承诺书；

- 项目施工验收方案；

- 项目质量保修承诺。

上述资料均需加盖招标响应单位公章，需要法定代表人或委托代理人签字盖章的地方须按要求签署。

（二）招标响应文件的制作、装订与密封要求：

1、招标响应文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印；招标响应文件不应有涂改、增删和字迹潦草之处；

2、请招标响应单位按照上述招标响应文件组成制作招标响应文件并装订成册，招标响应文件封面自行制作，封面需注明：采购编号、采购内容、采购单位以及招标响应单位名称、正副本等信息，并加盖招标响应单位公章；

七、招标程序：

1.报名需提供单位的被授权人须带身份证明原件至总务科核实身份报名登记。

2.由招标小组（由院内的招标小组组成）按招标文件的资格条件进行资格性审查。

3.招标小组各成员独立对每个供应商的招标响应文件（包括新的书面承诺）按招标文件规定的评审办法进行评审并给出评审意见。

4.如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理。

八、招标成交原则及评审内容：

（一）招标成交原则：

1、本项目采用综合评分法进行评审，价格部分分值30分，技术部分分值70分。即投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标评分最高的供应商为中标人。

2、招标小组各成员独立对招标供应商的招标响应文件按照招标文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，评委按照评审内容条款对招标文件进行评审评分，最终得分为所有评委的平均分。

3、采购项目要求

（1）遵守国家有关法律、法规、恪守职业道德，遵守职业规范，依法、客观、公正做好工作。

（2）严格质量管理，确保施工过程中的安全问题。

（3）供应商应按时完成委托的工作。

评分表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 价格部分（30分） | 报价得分：满分为30分 报价总价最低的为评审基准价，其得分为30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算。 报价得分＝（评审基准价/响应报价）×30 |
| 技术部分（70分） | 总体概述：施工组织总体设想、方案针对性设计方案，符合医院规划要求；（1）概述详细，组织机构健全，总体安排科学，方案考虑周全，有合理化建议等得10分；（2）概述较为详细，总体安排可行，方案考虑比较细致，能满足项目实施需要的得6分；（3）方案过于简单，对于项目实施、部署有难度的得3分。（10分） |
|  | 施工进度计划和保证措施：总进度计划详尽，项目实施进度、时间点、关键节点等设置清晰准确的得8分；总进度计划较为详尽，项目实施进度、时间点、关键点等设置比较准确的得5分；方案简单，描述不清楚，基本能满足项目实施需要的得2分。（8分） |
|  | 安全文明施工及环境保护措施：措施科学合理，问题沟通和解决机制简单有效，对项目安全、环保等风险进行分析，给出应对措施，并操作性强的得5分；措施比较合理、操作性较强、考虑较周全、能满足项目实施需要的的得3分；措施简单，操作性不强，很难达到保护环境效果的得1分。（5分） |
|  | 项目管理班子的人员配备、素质及管理经验：提供项目经理：具有建筑类高级职称工程师证书得4分，中级职称得2分，初级职称得1分，最高4分。施工人员配置合理得4分，配置一般得2分，配置不合理得1分，最高4分。（8分） |
|  | 劳动力、机械设备和材料投入计划；劳动力、机械设备和材料投入配置合理得5分，配置一般得3分，配置不合理得1分，最高5分。（5分） |
|  | 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案：分项施工方案、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案、科学合理、操作性强、考虑周全的得8分；分项施工方案、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案、比较合理、操作性较强、考虑较周全的得5分；方案简单，操作性不强的得2分。（8分） |
|  | 投标文件规范性：投标文件规范合理得8分；投标文件基本符合规范得5分；投标文件不符合规范得3分。（8分） |
|  | 施工材料等级达到医院规定要求：投标方提供的施工材料完全符合医院规定要求得10分，基本符合得6分，不符合得3分（10分） |
|  | 整体保修质保的承诺及优惠方案：投标方提供最完善及额外保修承诺的得8分，提供一般保修服务得5分，不提供保修服务得0分。（8分） |
| 总得分 |  |

附件一：

供应商报价表

采购编号： 公司名称：______________________________ 投标价格：（人民币:元） 小写：_________________________ 大写：_________________________ 其它承诺：_____________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ 法定代表人或授权委托人签字：____________________ 日期：_____________________

以下为初步工程量，实际数量以实际施工审计为准：

- 核酸检测点改造：

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻钢龙骨隔断 | 4.26m*2.97 | 12.65 | m2 |  |  |  |
| 2 | 定制铝合金门1套 | 2.15m*0.90 | 1.935 | m2 |  |  |  |
| 3 | 粉刷涂料2面 | 4.26m*2.97m*2面 | 25.3 | m2 |  |  |  |
| 4 | 瓷砖踢脚线 | / | 8 | m |  |  |  |
| 5 | 铝合金窗 | 1.36m*1.31m*4个 | 7.12 | m2 |  |  |  |
| 6 | 5公分岩棉板搭棚 | 8.5m*4.5m | 38.25 | m2 |  |  |  |
| 7 | 地坪下挖找坪 | 9.2m*3.5m | 32.2 | m2 |  |  |  |
| 8 | 浇灌C30成品混凝土10公分 | 9.2m*3.5m | 32.2 | m2 |  |  |  |
| 9 | 小计 |  |  |  |  |  |  |

- 14楼办公区隔断改造：

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金隔断 | 22.7m*2.98m | 67.64 | m2 |  |  |  |
| 2 | 1.2钢化磨砂玻璃 | / | 67.64 | m2 |  |  |  |
| 3 | 定制铝合金百叶窗 | 22.7m*0.78m | 17.7 | m2 |  |  |  |
| 4 | 二个房间增加筒灯 | / | 18 | 个 |  |  |  |
| 5 | 二个房间增加电源插座、开关18个人工材料 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  |  |

项目合计：                          （                元）

附件二：

法人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州高新区人民医院组织实施的编号为                        号采购活动。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人（签字或签章）：                法定代表人（签字或签章）：

职务：

联系电话：                               供应商单位：（公章）

附件三：

投标承诺函

苏州高新区人民医院：

我方收到贵公司                                         号采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的响应报价包括人工费，差旅费，物流费，备件费等相关费用。

2、如果我方的响应文件被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求。

3、我方愿意提供贵方在投标采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方响应文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

4、我方认为贵方有权决定成交者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的供应商成交。

5、我方同意因安装过程中的不当，造成货物或就位现场的设施、设备等损坏的，采购方有权要求我方全额赔偿。

6、我方承诺我方的响应文件在投标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行投标响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的成交资格将被取消。

7、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，贵方有权取消我方的成交资格。

9、与本采购有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

供应商单位：（公章）

单位法定代表人或代理人：（签字或签章）

年     月     日

附件四：

关于资格的声明函

采购编号：

日    期：

苏州高新区人民医院：

我公司愿针对本次                    采购进行响应。响应文件中所有关于资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或代理人：（签字或签章）

供应商单位：（公章）