
谈判采购文件
采购编号： SGYBW2020-03号

采购单位：苏州高新区人民医院
采购内容：建筑消防实施、电气检测
谈判采购文件
苏州高新区人民医院拟对“建筑消防设施检测、电气安全检测”进行招标，欢迎符合投标资格条件的各供应商前来报名参加投标。
一、采购编号：  SGYBW2020-03号            

二、采购项目名称：建筑消防设施检测、电气安全检测

三、服务期限：中标单位在接到检测通知之日起15天内完成检测并出具消防部门认可的检测报告（如需复检的，自采购人完成整改并通知响应人之日起5日内完成检测并出具消防部门认可的检测报告）。

四、采购项目要求：

（1）项目地点：苏州高新区华山路95号

（2）检测范围：苏州高新区人民医院建筑消防设施检测、电气安全检测

（3）检测依据：包含但不限于消防法律法规所述文件

《建筑消防设施检测技术规程》DB32/T186-2015

《建筑物电气防火检测规程》DB32/721-2004

（4）检测进场时间：根据采购人通知要求。

（5）检测建筑面积：

	序号
	名称
	建筑面积（㎡）
	备注

	1
	二期大楼
	85195
	

	2
	科教楼
	2496
	

	3
	后勤楼
	1143
	

	4
	急诊楼
	5099
	

	合计
	93933
	


（6）检测服务要求：

对检测人员的基本要求：

1）检测人员必须经验丰富、责任心强；

2）检测人员进入机房时，必须遵守机房的各项规章制度，不准做与检测工作无关的事情；

3）检测人员只能对需检测设备进行操作，不准动用其他设备；

4）检测人员必须严格遵守机房安全规定，不准在机房吸烟，不准带易燃易爆物品进入机房；

5）所有检测人员必须持证上岗，因中标方无上岗资格的检测人员引起设备、人员事故，造成的一切后果均由中标方承担。

五、安全和文明服务的要求：

1）检测人员应具备的常识和专业知识，采取必要措施，保证文明和安全施工、检测；

2）检测期间不得影响采购人正常的办公活动，如有个别有可能影响的服务内容，须事前通知，并经采购人同意后方可实施；

3）中标方必须服从采购人提出的文明服务的要求，检测范围和检测人员活动范围不得超出采购人指定的区域；

4）检测期间产生的任何垃圾、废料由中标方负责清理至采购人指定的区域，中标方的设备工具自行负责整理；

5）检测期间的高空作业，中标方须做好相应防护措施，中标方对自身人员的安全负责，招标方人免责；

6）检测人员在服务期间，某种观点若产生歧义，达不成一致意见的，应及时向领导报告，不可激化矛盾；

（7）检测范围、检测数量、检测内容等需满足相关法律法规的要求；

（8）合同签订完成后准备进场检测。（实际进场时间以招标人通知为准）；

六、其他要求：

（1）中标方必须遵守中华人民共和国《劳动法》的规定，为采购人提供服务的人员如遇到工资纠纷问题由中标方自行解决。

（2）本次采购活动不接受联合报价及分包、转包。

七、谈判响应文件的组成及要求：

（一）文件组成：

 1、供应商报价表及勘查证明

2、营业执照副本复印件；

3、法人及法人授权代表身份证复印件；

4、法定代表人授权委托书原件； 

5、各建筑报价表及勘查证明；
6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明； 

7、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

8、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺；

9、业绩证明材料； 

10、详细检测方案说明；

11、检测人员安排计划、岗位分配情况；

12、现场检测技术人员名单、资格证书及简介；

13、本地固定服务场所及检测人员证明材料；

14、检测保障承诺书；

15、检测验收方案；

16、与本次采购有关的其他资料；

上述资料均需加盖招标响应单位公章，需要法定代表人或委托代理人签字盖章的地方须按要求签署，若未按上述要求签署的招标响应文件，评审专家有权要求招标单位法定代表人或委托代理人按要求补签，拒绝补签的招标响应文件招标代理机构有权拒绝。

（二）招标响应文件的制作、装订与密封要求：

1、招标响应文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印；招标响应文件不应有涂改、增删和字迹潦草之处，如有必须修改的，修改处必须有法定代表人或委托代理人的签章；

2、请招标响应单位按照上述招标响应文件组成制作招标响应文件并装订成册，招标响应文件封面自行制作，封面需注明：采购编号、采购单元号、采购内容、采购单位以及招标响应单位名称、正副本等信息，并加盖招标响应单位公章；

七、招标程序：
1、报名需提供单位的被授权人须带身份证明原件至保卫科核实身份报名登记。

2、由招标小组（由院内的招标小组组成）按招标文件的资格条件进行资格性审查。

3、招标小组各成员独立对每个供应商的招标文件（包括新的书面承诺）按招标文件规定的评审办法进行评审并给出评审意见。

4、如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

八、招标成交原则及评审内容：

（一）招标成交原则：

1、本项目采用综合评标法进行评审，价格部分分值30分，技术部分分值70分。即投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标评分最高的供应商为中标人。

2、招标小组各成员独立对招标供应商的招标响应文件按照招标文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如评审内容条款均满足招标文件要求的，则认为该供应商招标文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，评委须注明评审不合格原因。

（二）采购项目要求

1、遵守国家有关法律、法规、恪守职业道德，遵守职业规范依法、客观、公正做好工作。

2、严格质量管理，确保施工过程中的安全问题。

3、供应商应按时完成委托的工作。

评审细则
一、评分细则：

(一) 价格基准分（30分）
第一步：最终报价在采购预算价格以下的，为有效报价。超出此范围的报价为无效报价。无效报价的投标文件不进行评审，也不成交。

第二步：在所有有效报价中选择报价最低的确定为基准报价。

第三步：将所有有效报价与基准报价相比较：等于基准报价的得30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

最终报价得分＝（基准报价/报价）×30%×100

（二）技术部分（70分）
1.投标企业须为社会消防技术服务信息系统中消防设施维护保养检测/消防安全评估企业的得5分，否则不得分；

2.投标人提供投入的仪器种类和数量能满足技术要求及本项目顺利实施，最优者得5分，其他酌扣分。

3.所配备的服务人员不少于3名具有省消防部门颁发的建构筑物消防员(中级及以上)证书的人员，且为投标人的正式员工，具有响应人为其缴纳的三个月以上的社保（20分）；若服务人员每少1人扣2分，具有建构筑物消防员中级及以上人员每少1人扣4分.其他由评委酌情评定。
4.应急团队人员达到5人以上，且具有消防部门颁发的资格证书；其中具有建构筑物消防员中级或工程师职称以上人员达到3人，团队人员均为投标单位正式员工，具有投标人为其缴纳的三个月以上的社保证明，满足要求20分；若应急团队人员每少1人扣2分，具有建构筑物消防员中级或工程师职称以上人员每少1人扣4分.其他由评委酌情评定。
4.工作质量、进度、安全保证措施等详细合理，内容齐全，可实施性强，最优者得5分，其他酌情扣分。

5.投标供应商提供2016年1月1日以来同类项目业绩合同的得5分。

6.投标企业拥有电气检测的计量认证证书的得10分否则不得分；
7.在投标人本地有固定服务场所的得10分，否则不得分
为便于评分，请供应商按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

格式1：                            

供应商报价表

	采购编号：                                                     

公司名称：______________________________

投标价格：（人民币:元）

         小写：_________________________

         大写：_________________________

其它承诺：_____________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

法定代表人或授权委托人签字：____________________

日期：_____________________




格式2：
谈判承诺函
苏州高新区人民医院：
我方收到贵公司                                         号谈判采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加谈判。并向贵公司承诺：
1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的响应报价包括人工费，差旅费，物流费，备件费等相关费用。
2、如果我方的谈判响应文件被接受，我方将严格履行谈判采购文件中规定的每一项要求。

3、我方愿意提供贵方在谈判采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方谈判响应文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

4、我方认为贵方有权决定成交者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的供应商成交。
5、我方同意因安装过程中的不当，造成货物或就位现场的设施、设备等损坏的，采购方有权要求我方全额赔偿。

6、我方承诺我方的响应文件在谈判后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行谈判响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的成交资格将被取消。

7、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
8、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，贵方有权取消我方的成交资格。

9、与本谈判有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：                   

地    址：                                 邮政编码：                   

联系电话：                                 传    真：                   

谈判响应单位：（公章）
单位法定代表人或代理人：（签字或签章）               

年     月     日

格式3：

关于资格的声明函
采购编号：
日    期：
苏州高新区人民医院：
我公司愿针对本次                    竞争性谈判采购进行响应并参加谈判。谈判响应文件中所有关于谈判资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。                                
法定代表人或代理人：（签字或签章）

谈判响应单位：（公章）
格式4：
法人授权委托书
本授权委托书声明：我           （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州高新区人民医院组织实施的编号为                        号竞争性谈判采购活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。
代理人（签字或签章）：                法定代表人（签字或签章）：
职务：                 

联系电话：                               谈判响应单位：（公章）



